附件3

监测监控系统运行服务能力专项评价指标

| 类别 | 序 号 | 指标名称 | 评价级别 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 | 三级（无业绩要求） |
| 运行质量管理 | 1 | 质量管理制度 | 建立了自动监控系统运行服务质量管理文件；具备设备操作、使用维护管理规程，设备运行、巡检、定期校准校验制度，设备故障预防与处置制度等。相关文件在运营活动中有效实施。 |
| 检测能力 | 2 | 实验室和检测条件 | 拥有自有实验室，仪器配置齐全，相关检定手续完备，能够满足运行服务需要，除特殊项目外，不需要委托第三方检测机构检测。 |
|  | 3 | 检测人员配备 | 具备实验室检测人员，检测人员具有相关教育背景，掌握检测方法、标准和操作。 |
| 运行专业人员 | 4 | 技术人员 | 具备不少于5名与运行专业类别相适应的、具有高级技术职称（或从事本领域工作5年以上的中级技术职称）的技术人员。 | 具备不少于2名与运行专业类别相适应的、具有高级技术职称（或从事本领域工作5年以上的中级技术职称）的技术人员。 |
|  | 5 | 运行人员 | 具备不少于20名与运行专业类别相适应的、取得环境污染治理设施运行人员考试合格证书的现场运行人员。 | 具备不少于10名与运行专业类别相适应的、取得环境污染治理设施运行人员考试合格证书的现场运行人员。 |
| 运行实践 | 6 | 业 绩 要 求 | 监测监控（水） | 具有1年以上连续从事不少于60台自动监控设施（水）运营的实践。 | 具有1年以上连续从事不少于30台自动监控设施（水）运营的实践。 |
|  |  |  | 监测监控（气） | 具有1年以上连续从事不少于40台自动监控设施（气）运营的实践。 | 具有1年以上连续从事不少于20台自动监控设施（气）运营的实践。 |
|  | 7 | 运行质量 | 自动监控设施正常运行，二次污染控制有效，客户满意。 |